| KATALOG – OBNOVITEV ZNANJ |  | REPUBLIAKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR hlajenje / klimatizacija / toplotne črpalke A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATALOG ZA OBNOVITEV ZNANJ za izvajanje preverjanja usposobljenosti serviserjev opreme za hlajenje, klimatizacijo, toplotne črpalke in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov ter hladilnikov priklopnikov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi # V S E B I N A # 1 Uvod # 2 Cilji # 3 Pridobitev SPRIČEVALA # 4 Izvajanje preverjanja # 5 Ocenjevanje preverjanja # 6 Vsebine preverjanja # 7 Literatura Avtorji vsebine: Janja Leban /GZS Center za poslovno usposabljanje/ Franc Marovt, Nejc Kosednar, Luka Rednak /Termo-tehnika d.o.o./ Janko Remec /Društvo SDHK / Bureau Veritas/ Redakcija in tehnična obdelava: Irena Koteska /Agencija Republike Slovenije za okolje/ Irena Malešič /Agencija Republike Slovenije za okolje/ Verzija Aob1.0 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # UVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Katalog je namenjen podrobnejši ureditvi postopka izvajanja obnovitve znanj serviserjev v skladu s četrtim odstavkom 42. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS št. 60/2016) za serviserje, ki imajo veljavno spričevalo, izdano do 31. 12. 2014. V tem katalogu so določeni cilji, vsebine preverjanja, način izvajanja preverjanja, obseg in trajanje preverjanja, merila za ocenjevanje znanja, minimalni pogoji za uspešno opravljeno preverjanje ter priporočena literatura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # CILJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilj obnove znanj je preverjanje usposobljenosti serviserjev glede novosti na področju dejavnosti namestitve, servisiranja, vzdrževanja, popravila in razgradnje naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke, hladilne enote tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) ter njihov zajem. Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje, ki se nanaša na zakonsko podlago in novosti pri izvajanju omenjenih dejavnosti. Preverjanje usposobljenosti serviserjev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov poteka, kot to določajo Uredba 517/2014/EU o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150/2014), Uredba 1005/2009/ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286/2009) ter Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS št. 60/2016). Vsebina strokovne usposobljenosti je opredeljena v Uredbi 2067/2015/EU o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju (OJ L 301/2015), in sicer teoretični del poglavij 2 in 11. Le serviser, ki ima spričevalo iz prvega odstavka, prve alineje 29. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l. RS št. 60/2016), je strokovno usposobljen in lahko opravlja namestitev, vzdrževanje ali servisiranje, popravilo in razgradnjo ter preverjanje uhajanja pri nepremičnih hladilnih in klimatskih sistemih, toplotnih črpalkah in hladilnih enotah tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov ter zajemanje (to je zbiranje in hranjenje) plinov (snovi) iz omenjenih sistemov in opreme, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje. Dejavnost zajema se izvaja pred končno odstranitvijo opreme in kadar je to primerno, tudi pred vzdrževalnimi ali servisnimi posegi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # PRIDOBITEV SPRIČEVALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviser se udeleži teoretičnega usposabljanja, ki se zaključi s preverjanjem znanja. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja kandidat pridobi spričevalo o usposobljenosti za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi, pri izvajanju dejavnosti: - namestitve, vzdrževanja ali servisiranja, popravila in razgradnje naprav oz. opreme in preverjanja uhajanja pri nepremičnih hladilnih, klimatskih sistemih, toplotnih črpalkah in hladilnih enotah tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov ter - zajema iz teh naprav in opreme, v skladu z Uredbo 2067/2015/EU. Spričevala se pridobi za eno od štirih kategorij izvajanja dejavnosti. Imetnik spričevala izpolnjuje zahteve za opravljanje ene ali več dejavnosti, skladno z navedenim v spodnji preglednici: kategorija spričevala glede na vrsto opreme in dejavnosti serviserja; oprema, ki vsebuje nad 5 ton ekv. CO2 plinov, če ni hermetično zaprti sistem, ali nad 10 ton ekv. CO2 plinov, če je hermetično zaprti sistem; oprema, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov ali manj kot 6 kg plinov, če je hermetično zaprti sistem. preverjanje uhajanja; zajem namestitev popravilo vzdrževanje servisiranje razgradnja; zajem; zajem namestitev popravilo vzdrževanje servisiranje razgradnja. s posegom v hladilni tokokrog; brez posega v hladilni tokokrog. AI; ; ; ; ; . AII; X; ; X; ; . AIII; X; X; X; ; X. AIV; X; ; X; X; X. Legenda:  spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost X – spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja kategorija AI: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, popravilo, vzdrževanje ali servisiranje in razgradnja opreme, ki vsebuje fluorirane pline; kategorija AII: preverjanje uhajanja pri opremi, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok, in zajem plinov ter namestitev, popravilo, vzdrževanje ali servisiranje in razgradnja opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki; kategorija AIII: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki; kategorija AIV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 5 ton ekv. CO2 ali več plinov, in opremi, ki vsebuje 10 ton ekv. CO2 ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok. Spričevalo velja za nedoločen čas in je veljavno v vseh državah članicah Evropske unije. |  |  |
|  | # IZVAJANJE PREVERJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preverjanje obsega teoretični del preverjanja strokovne usposobljenosti serviserja nepremičnih hladilnih, klimatskih naprav, toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviser opravlja teoretični del preverjanja znanja, ki poteka v obliki pisnih vprašanj in nalog (pisni test). Vprašanja so oblikovana iz tem za teoretični del poglavij 2 in 11. Vsak nabor vprašanj (število vprašanj v preglednici) v pisnem testu je pripravljen tako, da zajema vse predpisane vsebine in znanja (preglednica v točki 6 kataloga). Teoretično preverjanje znanja v pisni obliki sestavljajo različna vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa imajo lahko več možnih odgovorov. Serviser ima za reševanje pisnega testa na voljo do 45 minut, odvisno od tega, v kateri kategoriji obnavlja znanje. Vsi serviserji, ki obnavljajo znanja, pišejo pisni test sočasno v istem prostoru. Vsebine za preverjanje znanja - kategorija I in II: 22 vprašanj - kategorija III: 20 vprašanj - kategorija IV: 20 vprašanj; število vprašanj/kategorijo. A I; A II; A III; A IV. 2; Vpliv hladilnih sredstev na okolje in ustrezni okoljski predpisi; 16; 16; 16; 16. 11; Informiranje o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi. Imeti znanje o posebnem vedenju, fizikalnih parametrih, rešitvah, sistemih in odstopanjih alternativnih hladilnih sredstev v hladilnem krogu in sestavnih delov za njihovo uporabo (1.06); 6; 6; 4; 4. SKUPAJ; 22; 22; 20; 20. Trajanje izpita (največ v minutah); 45; 45; 30; 30. V primeru, da mora kandidat opravljati ustni zagovor (ocenjevanje preverjanja v točki 5 kataloga), ga izvajalec usposabljanja o tem obvesti po pregledu pisnega testa. Ustni zagovor opravi predavatelj vsebin, pri katerih je serviser izkazal najslabši rezultat, v dogovoru s serviserjem, pri čemer odgovarja na vprašanja odprtega tipa. |  |  |
|  | # OCENJEVANJE PISNEGA PREVERJANJA ZNANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena preverjanja znanja je: »uspešno« ali »neuspešno«. V pisnem preverjanju serviser v odgovorih na vprašanja obkroži samo pravilne odgovore. V primeru, da: - obkroži napačen odgovor, se to vprašanje oceni z 0 točkami - obkroži poleg pravilnega odgovora še nepravilnega (-e), se to vprašanje oceni z 0 točkami. V kolikor je serviser opravil pisno preverjanje znanja iz poglavij 2 in 11 skupaj z več kot 60% uspešnostjo, je oproščen ustnega zagovora. Če je bil serviser 50% - 60% uspešen pri preverjanju, opravi še ustni zagovor iz tistih vsebin in znanj, pri katerih je v pisnem preverjanju izkazal najslabši rezultat. Odgovori na ustna vprašanja se ocenijo s »pravilno« ali »nepravilno«. Serviser mora zbrati več kot 50% pravilnih odgovorov za uspešno opravljen ustni zagovor. Serviser, ki je pri preverjanju dosegel manj kot 50 % pravilnih odgovorov, ni uspešno opravil preverjanja. Preverjanje znanja lahko ponovno opravlja v prvem naslednjem roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # VSEBINE ZA PREVERJANJE ZNANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Število vprašanj / kategorijo |  |  |  |  |  |
|  | Znanja / Teme za preverjanje znanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kjer je v stolpcih številka 3, je obvezno izbrati 1 ali več vprašanj. Skupno število vprašanj za posamezno kategorijo naj ne presega: - kategorija AI in AII: 22 vprašanj - kategorija AIII: 20 vprašanj - kategorija AIV: 20 vprašanj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A I | A II | A III | A IV |  |  |
|  | Vpliv hladilnih sredstev na okolje in ustrezni okoljski predpisi (2*) |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
|  | 2.01 |  | Imeti osnovno znanje o podnebnih spremembah in Pariškem sporazumu |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | 2.01 a |  | Imeti osnovno znanje o problematiki tanjšanja ozonskega plašča in Montrealskem protokolu |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | 2.02. |  | Imeti osnovno znanje o konceptu potenciala globalnega segrevanja (GWP), uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in drugih snovi kot hladilnih sredstev, vplivu emisij fluororiranih toplogrednih plinov na podnebje (red velikosti njihovega GWP) ter ustreznih določbah Uredbe (EU) št. 517/2014, uredbah o izvajanju določb iz te uredbe in slovenskih predpisih, ki urejajo področje ravnanja z izdelki, napravami in opremo, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi ter uredbah, ki urejajo ravnanje z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
|  | 2.02. a |  | Imeti osnovno znanje o snoveh, ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč in dejavnikih škodljivosti za ozon (ODP) ter ustreznih določbah Uredbe (ES) št. 1005/2009 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Informiranje o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi (11*) |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  |
|  | 1.06 |  | Imeti znanje o posebnem vedenju, fizikalnih parametrih, rešitvah, sistemih in odstopanjih alternativnih hladilnih sredstev v hladilnem krogu in sestavnih delov za njihovo uporabo (1.06) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 11.01 |  | Poznati ustrezne alternativne tehnologije za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi. |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | 11.02 |  | Poznati zadevne zasnove sistemov za zmanjšanje količine polnila fluoriranih toplogrednih plinov in povečanje energijske učinkovitosti |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
|  | 11.03 |  | Poznati zadevne varnostne predpise in standarde za uporabo, skladiščenje in prevoz vnetljivih ali strupenih hladilnih sredstev, ki zahtevajo višji obratovalni tlak |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 11.04 |  | Razumeti zadevne prednosti in slabosti alternativnih hladilnih sredstev v skladu s predvideno uporabo in podnebnimi pogoji različnih regij, zlasti v zvezi z energijsko učinkovitostjo |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | SKUPAJUPAJ |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 20 | 20 |  |  |

- izpitne vsebine ustrezajo prilogi Uredbe 2067/2015/EU

| # LITERATURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Priročnik Evropske Komisije: Informacije za tehnično osebje in uporabnike opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline (v vseh jezikih Evropske unije) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/f-gas_equipment_operators_sl.pdf # Letak - Informacije za tehnično osebje in podjetja, ki izvajajo dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline - Nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke (v vseh jezikih Evropske unije) - Predpisi: - Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi in (Ur.l. RS št. 60/2016) - Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150/2014) in na njeni podlagi sprejete izvedbene uredbe: - Uredba Komisije (ES) št. 2068/2015 z dne 17. novembra 2015 o določitvi oblike oznak za izdelke in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta - Uredba Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta - Uredba Komisije (EU) št. 2067/2015 z dne 17. novembra 2015 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, in za izdajanje spričeval podjetjem glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta - Uredba (ES) št 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286/2009) - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur.l. RS št. 57/11) - Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/15 in 69/15) - Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur.l. RS št. 55/15 in 47/16) # Interno študijsko gradivo izvajalca usposabljanja |  |  |

2016

[RENEWAL OF KNOWLEDGE catalogue]

[Programme A - Stationary refrigeration,

air conditioning and heat pump equipment, REFRIGERATION UNITS OF REFRIGERATED TRUCKS AND TRAILERS]

Edition AObn1.0

Ministry of the Environment and Spatial Planning

# Slovenian Environment Agency

 namestitev pomeni združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali hladilno sredstvo, z namenom sestave sistema na kraju, kjer se bo upravljal, vključno s postopkom, s katerim se spoji vodnike hladilnega sredstva v sistemu in tako zaključi krogotok hladilnega sredstva, ne glede na potrebo po polnitvi sistema po montaži

 vzdrževanje ali servisiranje obsega vse dejavnosti, ki vključujejo poseg v krogotoke, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, razen zajema in preverjanja uhajanja. To vključuje zlasti:

- polnitev sistema s fluoriranimi toplogrednimi plini ali ozonu škodljivimi snovmi

- odstranitev enega ali več delov tokokroga ali opreme

- ponovno sestavo dveh ali več delov tokokroga ali opreme

- popravilo uhajanj

 preverjanje uhajanja pomeni preverjanje uhajanja hladilnega sredstva iz opreme oziroma naprav

 zajemanje pomeni zbiranje in hranjenje hladilnih sredstev iz vrste fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi iz opreme za hlajenje in klimatizacijo, toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov